품 명	청진훈련모형	모 델 명	BT-CECS
	Auscultation Training Model
제조사명	㈜비티 / 한국	수량 / 단위	1	SET
A. 특징 (FEATURE) - 심음 및 폐음 청진훈련 가능 - 실제 인체와 유사한 소리로 사실감 있는 훈련 가능 - 청진기를 이용하여 훈련 가능 - 인체모형 전면부, 후면부 청진훈련 가능(인체모형 180도 회전으로 훈련이 용이함) - KIKUZO를 사용한 청진훈련 가능 - KIKUZO와 연동하여 심음(30증례), 폐음(25증례) 청진훈련 가능 - PC, 태블릿PC, 핸드폰 등으로 무선연결하여 사용 - 보조배터리 사용
B. 세부사양 및 규격 (SPECIFICATION) * 심음 증례 - 총 30증례 : S1 < S2/Normal, S1 > S2/Normal, S2 split with respirations, Fixed split of S2, S3 gallop, S4 gallop, Summation gallop, Early systolic murmur(Innocent murmur), Middle systolic murmur/AS, Mid systolic murmur/ASD, Late Systolic murmur/MVP, Holosystolic murmur/MR, Holosystolic murmur/TR, Early diastolic murmur/AR, Mid-diastolic murmur(rumble)/MS Continuous murmur/PDA, mono S1, S1< S2/Normal heart sounds, S1>S2/Normal heart sounds, Heart Sound4 S3 gallop, Heart Sound5 S4 gallop, S2 split, Early systolic murmur(Innocent murmur), Mid-systolic murmur/AS, Mid-systolic murmur/ASD, Late systolic murmur/MVP, Holo systolic murmur/MR, Holo systolic murmur/TR, Early diastolic murmur/AR, Mid-diastolic murmur(rumble)/MS * 폐음 증례 - 총 25증례 : Tracheal sounds, Bronchial sounds, Vesicular sounds, Fine crackles 1, Fine crackles 2, Fine crackles 3, Coarse crackles 1, Coarse crackles 2, Coarse crackles 3, Wheezes monophonic 1, Wheezes monophonic 2, Wheezes monophonic 3, Wheezes polyphonic 1, Wheezes polyphonic 2, Rhonchi 1, Rhonchi 2, Squawk+CoarseCrackles 1, Squawk+CoarseCrackles 2, Squawk+CoarseCrackles 3, Pleural friction rub, Tracheal+HS(S1<S2), Bronchial+HS(S1<S2), Bronchial+HS(S1>S2), Vesicular+HS(S1<S2), Vesicular+Heart(S1>S2) * KIKUZO 홈페이지 제공 - 청진위치 이미지 확인 - ECG 그래프 : 증례별 ECG, sound 특징 설명 - 북마크 기능 : 북마크 기능으로 선호, 반복하는 자료를 메인 화면에서 편리하게 이용 가능 - 퀴즈 모드 : 퀴즈 모드로 청진 테스트 가능 - 추가 음원 : 장음 4증례, Korotkoff음 7증례 ※ KIKUZO에서 제공되는 음원은 음원 제조업체(KIKUZO 제공사)의 사정에 의하여 사전고지 없이 변동될 수 있습니다. * 전원 - 메인전원 : 보조배터리 5V, 2A - KIKUZO 배터리: AA건전지 2개 * 사이즈 - 크기: 65 X 24 X 35 (cm) - 무게: 6.7 (kg)
C. 구성품 (Consist of) - 성인 상반신모형(스피커내장) 1대 - KIKUZO 1대 - 보조배터리 1개 - 블루투스 리시버 1개 - 사용설명서 1개 - 보관용 가방 1개 ※ 태블릿PC 별매
D. 비 고 (REMARKS) - 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종사용자에게 맞도록 공급되어야 한다. - 구매 후 1년간 품질보증 서비스가 공급자에 의해 제공된다. - 제품의 품질보증, 사후관리에 대하여 책임을 명기한 제조사 증명서를 제출하여야 한다.

구매 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)